湖州师范学院消防安全检查自查情况统计表

部门/学院：               检查楼宇：                填报人：                  联系电话：

| 序号 | 项 目 | 检查要点 | 检查情况 | 整改措施 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓、灭火器箱 | 是否有每月检查记录； |  |  |  |
| 2 |  | 消防水带、水枪是否配置并完好； |  |  |  |
| 3 |  | 消火栓门是否可正常开启； |  |  |  |
| 4 |  | 消火栓是否被遮挡； |  |  |  |
| 5 |  | 灭火器箱是否放置在不影响疏散且便于取用的位置； |  |  |  |
| 6 |  | 灭火器是否在有效期（生产日期5年内有效）；压力是否在绿区；外形是否完好； |  |  |  |
| 7 | 疏散指示灯、应急照明灯 | 疏散指示灯是否常亮、外形完好、安装牢固； |  |  |  |
| 8 |  | 疏散指示灯指示方向是否正确； |  |  |  |
| 9 |  | 应急照明灯是否正常通电； |  |  |  |
| 10 | 防火门 | 防火门外形、密封条是否完好，闭门器、顺序器是否完好； |  |  |  |
| 11 |  | 防火门铭牌是否完好； |  |  |  |
| 12 |  | 常闭式防火门是否保持关闭； |  |  |  |
| 13 |  | 楼道和楼梯间等设置的防火门是否被拆除； |  |  |  |
| 14 | 防火卷帘 | 防火卷帘下是否堆放物品； |  |  |  |
| 15 | 安全出口（楼道、楼梯间） | 是否堆放杂物或设置影响疏散的物品； |  |  |  |
| 16 |  | 是否有电瓶车停放、充电； |  |  |  |
| 17 |  | 是否设置铁栅栏、铁卷闸门、推拉门； |  |  |  |
| 18 |  | 楼道通往楼梯间是否畅通，是否设置上锁的门； |  |  |  |
| 19 |  | 如有门禁系统，是否符合要求（门禁系统的外门应当设置不需要使用钥匙即能从内部易于打开的快速开启装置，并在显著位置设置使用提示的标识）； |  |  |  |
| 20 | 防盗窗 | 是否有可开启的逃生门； |  |  |  |
| 21 |  | 紧急情况宿舍人员是否可打开； |  |  |  |
| 22 | 安全用电 | 用电线路是否穿管敷设； |  |  |  |
| 23 |  | 空开、插座等是否设置在不燃材料上（不可设置在木板、软包等可燃材料上）； |  |  |  |
| 24 |  | 插线板是否满载、过载使用； |  |  |  |
| 25 |  | 是否使用违规电器； |  |  |  |
| 26 |  | 电气线路是否穿越通风管道。 |  |  |  |
| 27 |  | 电气线路是否避开高温潮湿部位。 |  |  |  |
| 28 |  | 是否进行防火封堵、隔热、散热等防火措施。 |  |  |  |
| 29 |  | 是否存在电气线路老化、破损、腐蚀； |  |  |  |
| 30 |  | 宿舍的电气线路、配电柜（箱)、电气箱是否保持完整、干净和状态良好。 |  |  |  |
| 31 |  | 是否有电瓶车在室内、安全出口、疏散通道等违规充电； |  |  |  |
| 32 |  | 充电器等是否人走断电； |  |  |  |
| 33 | 电瓶车充电点 | 充电桩线路设置、用电负荷、用电保护等是否合理； |  |  |  |
| 34 |  | 是否配备灭火器材；器材数量是否充足；是否每月检查并有检查记录； |  |  |  |
| 35 |  | 选址是否合理； |  |  |  |
| 36 | 配电房 | 配电室是否采用防火门进行分隔； |  |  |  |
| 37 |  | 强电线路桥架盖板是否完好，管道是否进行封堵； |  |  |  |
| 38 |  | 配电房是否堆放杂物？配电箱门能否锁住； |  |  |  |
| 39 |  | 其它针对配电房的安全要求是否满足； |  |  |  |
| 40 | 其他 | 学生宿舍内有无烧煮饭菜现象； |  |  |  |
| 41 |  | 留学生宿舍的厨房有无管理规定？有无消防安全措施； |  |  |  |
| 42 |  | 学生公寓楼、宿舍内有无存放易燃、易爆等危险品； |  |  |  |
| 43 |  | 商铺或创业园店铺内有无住人； |  |  |  |
| 44 |  | 建筑装修后，是否存在烟感、喷头等自动报警设施被遮挡、拆除或影响使用的情况等； |  |  |  |
| 45 |  | 消防通道是否停放车辆； |  |  |  |
| 46 |  | 是否有电瓶车上楼、进电梯的现象； |  |  |  |
| 47 |  | 是否掌握灭火器等消防器材的检查和使用方法（安全管理人员、后勤、商贸、保卫等人员要求掌握）； |  |  |  |
| 48 |  | 是否熟悉“四个能力”内容（a检查消除火灾隐患能力；b组织扑救初起火灾能力；c组织人员疏散逃生能力；d消防宣传教育培训能力。）； |  |  |  |
| 49 |  | 安全管理台账是否完整（按照平安校园建设和责任书要求）； |  |  |  |
| 50 | 其他情况说明 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |